Edital de Retificação

PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2018

Processo nº 058/2018

Objeto:- AQUISIÇÃO DE  CLIMATIZADORES DE AR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 06 de dezembro de 2018 às 13:00 horas.

Pregão Presencial n° 051/2018

Processo nº 058/2018

Entidade Promotora: Município de Jeriquara – Estado de São Paulo

Equipe de Apoio e Pregoeiro nomeados pela Portaria Municipal nº. 6.222/2018.

Pregoeiro: Cleston Donizete Lopes.

Pregoeira Substituta: Helen Rafaela Pessoa.

Equipe de Apoio:-  Antônio Carlos Gomes

1. FINALIDADE DA retificação

1.1. O Prefeito do Município de Jeriquara informa que por falha no descritivo técnico, o Edital bem como seu Termo de Referências – Anexo I, foram retificados.

1.2. Tendo em vista as readequações determinadas pelo prefeito municipal, informa que o Termo de Referências – Anexo I alterado encontra-se em anexo.

1.3. Ficam mantidas as demais condições.

1.4. A reunião de Abertura e Julgamento fica marcada para as 13:00 horas do dia 06 de dezembro de 2018, e mantidas as demais condições.

1.5. Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações sito à Rua Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-8700.

1.6. Esta licitação poderá ser acompanhada através do site do Município na Internet, cujo endereço é http:// www.jeriquara.sp.gov.br.

Jeriquara-SP, 24 de novembro de 2018

____________________________________________

Éder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito Municipal

ANEXO I

Município de Jeriquara – São Paulo

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018

Objeto: :- AQUISIÇÃO DE  CLIMATIZADORES DE AR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIAS.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DO ITEM E SUA DESCRIÇÃO:-

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÕES MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 24 | UND | CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO C/ VAZÃO MÍNIMA DE 10.000M³/H, 220V, CAPACIDADE DE CLIMATIZAÇÃO MÍNIMA DE 50M², CONSUMO ENTRE MÉDIO DE 0,5 KW/H, PESO ENTRE 35 E 40 KG, DIMENSÃO (ABERTURA) APROXIMADA DE 70X70, PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY, INVERSOR DE FREQUENCIA, PAINEL EVAPORATIVO DE NO MÍNIMO 10CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES |

2. DO ITEM E RESPECTIVOS VALORES:-

| ITEM | QTDE | UND | DESCRIÇÕES MÍNIMAS | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR TOTAL GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 24 | UND | CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO C/ VAZÃO MÍNIMA DE 10.000M³/H, 220V, CAPACIDADE DE CLIMATIZAÇÃO MÍNIMA DE 50M², CONSUMO ENTRE MÉDIO DE 0,5 KW/H, PESO ENTRE 35 E 40 KG, DIMENSÃO (ABERTURA) APROXIMADA DE 70X70, PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY, INVERSOR DE FREQUENCIA, PAINEL EVAPORATIVO DE NO MÍNIMO 10CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES | R$ 4.238,33 | R$101.719,92 |

VALOR TOTAL R$101.719,92 (cento e um mil setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos)

3. DA ENTREGA

3.1. Os equipamentos deverá ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias, após a realização do pedido, sob pena de incorrer nas penalidades constantes no Artigo 7º, Lei 10.520/2002, bem como na multa prevista no edital.

4. DO PAGAMENTO

4.1. Os equipamentos será pago em uma única parcela, em até o 30 dias subsequentes ao da entrega e conferência por servidor designado e emissão de nota fiscal.

4.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para posterior pagamento. Caso a certidão e/ou certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até a sua regularização.

4.3. Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente, os seguintes dizeres: PREGÃO PRESENCIAL Nº. _______/20___.

5. DOS MATERIAIS

5.1. Os equipamentos deverá estar equipado com os implementos necessários para a comum utilização do mesmo, sob pena de desclassificação do item ou não recebimento do objeto.

5.2. O prazo de garantia dos equipamentos, contado a partir da data de sua entrega com aceite / atesto pelo Município, será de no mínimo 12 (doze) meses .

5.3. A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega do objeto licitado, quando necessário, sem ônus para a administração municipal.

5.4. Os equipamentos deverá ser entregue somente mediante requisição de compra sob pena de não pagamento.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A contratada, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a:

6.1.1. Executar o objeto licitado e responsabilizar-se pela qualidade do mesmo.

6.1.2. Executar diretamente o objeto da contratação, conforme o estabelecido neste Edital e seus anexos, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações.

6.1.3. Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, referentes ao serviço executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-los em época própria, uma vez que o mesmo não têm nenhum vínculo empregatício com o Contratante.

6.1.4. Permitir ao CONTRATANTE, quando este entender indispensável, a fiscalização de documentação pertinente visando ao cumprimento do inciso anterior.

6.1.5. Comparecer, sempre que solicitada, à Sede do Contratante, em horário por esta estabelecida, a fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar providências, incidindo a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, na multa estipulada neste contrato.

6.1.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar o CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato; bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento.

6.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato.

6.1.8. Cumprir todas as especificações previstas no Edital do Presente Pregão Presencial, que deu origem ao presente instrumento.

6.1.9. Responsabilizar-se pela instalação dos equipamentos licitados, conforme prazos estabelecidos mediante requisição do departamento de compras.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Providenciar abertura na parede, um ponto de energia e um ponto de alimentação de agua potável de ½ ao lado de cada equipamento.

Jeriquara-SP, 24 de novembro de 2018.

____________________________________________

Hélen Rafaela Pessoa

Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP